## Hoja1
Ecuación de COLEBROOK-WHITE Formula |  | Cálculo del Número de Reynolds
f= | 0.025 | Diametero interior | 0.10226
e/D= | 0.00184 | Area transversal del fluido | 0.0082132 | m2
|  | Perímetro mojado | 0.32126
Re= | 84544
|  | Dia.Hidraulico | 0.10226 | m
e/D+(9.35/(Rexsqrt(f))) | 0.0025395
|  | Densidad | 998 | kg/m3
5.1905
|  | Velocidad | 12.176 | m/sg
6.3246 | 6.3305
|  | Dynamic Viscosity | 0.001004 | (1 Centipoise = 10-3 Kg/m.sg =Pa.sg)
|  | Nº Reynolds | 1237688.9204
Pressure Losses Calculation |  | Cálculo de la Velocidad
K = f x (L/D) |  | Diametro interior | 0.10226 | m
Ah= K x (v2/2g) | m
Ah= (f x (L/D)) x (v2/2g) | m | Area transversal | 0.0082132 | m2
AP= rho x gravity x Ah | N/m2 = Pa | Caudal másico | 23.65 | Kgr/sg
|  | Densidad | 998 | Kg/m3
|  | Caudal volumétrico | 0.023697 | m3/sg
|  | Velocidad | 2.8853 | m/sg