## Hoja1
VALIDACION DEL EJEMPO BOMBALUIS2.DAT
W1 | 721.0388 | kg/sg | Potencia | 2347.913 | kW | 2227.37 | BTU/sg
W1 | 1589.5917 | Lb/sg | 0.51
P1 | 122.2755 | psi
H1 | 90.1544 | BTU/Lb | 2.326 | 209.7
v1 | 0.0162 | Ft3/Lb | 2.326 | 212.96 | 91.556
rho | 61.7284 | Lb/Ft3
D7 (nºBombas) | 3 |  |  | 0.0010113
Caudal m/hr | 875.0377 | m3/hr
TDH | 282.33 | m H2O | 2735828.38 | 2735.8284 | kPa
| 926.2767 | ft H2O |  | 27.3582 | Bar
|  |  |  | 27.3638 | Bar
Caudal volume | 1545.0831 | Ft3/min
| 25.7514 | Ft3/sg
VALIDACION DEL EJEMPO NB.DAT
Caudal | 1351.6389 | Lb/sg
AP | 385.233 | psi
vol.específico | 0.01613 | Ft3/Lb